OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bydgoszcz: Zaproszenie do składania ofert na dostawę

symulatora pacjenta dorosłego (1 szt.) z zaawansowanym modelem płuc do terapii respiratorowej (1 szt.)

na Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy

w związku z realizacją przedsięwzięcia Respirator CoViVentilUCM02

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia z obszaru badawczo-dydaktycznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 340-83-46

Adres strony internetowej zamawiającego: www.utp.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu zastosowania i przeznaczenia medycznego, 
tj. symulatora pacjenta dorosłego (1 szt.) z zaawansowanym modelem płuc do terapii respiratorowej (1 szt.).

II.1.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawa

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu zastosowania i przeznaczenia medycznego określanego, tj. symulatora pacjenta dorosłego z zaawansowanym modelem płuc do terapii respiratorowej, który musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

  - reprezentować dorosłego pacjenta, tj. o budowanie anatomicznej osoby dorosłej z uwzględnieniem narządów wymiennych (kobieta, mężczyzna),

  - posiadać sterowanie bezprzewodowe,

  - umożliwiać naukę i testowanie podstawowych umiejętności w trybie automatycznym oraz manualnym,

  - w zakresie dróg oddechowych umożliwiać odchylenie głowy oraz uniesienie podbródka, funkcję wysunięcia żuchwy, przyrządowe i bez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych, wentylację poprzez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, zakładanie masek i rurek krtaniowych, intubację przez usta i nos z możliwością potwierdzenia poprawności umieszczenia rurki,

  - w zakresie oddychania posiadać realistyczne płuca oddające zmiany objętości oddechowej, czynnościowej pojemności zalegającej, oporu dróg oddechowych, podatności płuc, podatności ściany klatki piersiowej,

  - symulować oddychanie spontaniczne, obustronne i jednostronne unoszenie i opadanie klatki piersiowej, szmery oddechowe prawidłowe i nieprawidłowe zsynchronizowane z fazą oddechową itp.,

  - umożliwiać wentylację respiratorem, w tym ruchy klatki piersiowej z oddechem, spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną,

  - w zakresie układu krążenia oceniać prawidłową pracę serca, osłuchiwać tony serca, w tym funkcję zapisu EKG z 12 odprowadzeń oraz funkcję synchronizacji zapisów, umożliwiać przeprowadzenie kardiowersji elektrycznej oraz defibrylacji manualnej realnymi z jednoczesną rejestracją głębokości uciśnięć, ich częstości, ułożenia rąk itp.,

  - zapewniać możliwość pomiaru tętna na tętnicy szyjnej, udowej i innych, pomiar ciśnienia tętniczego wraz z wyświetlaniem tych parametrów,

  - w zakresie modułu sztucznego płuca do terapii respiratorowej powinien być kompatybilny z symulatorem dorosłego pacjenta zgodnie z funkcjami wymienionymi w pkt. a-i z funkcją automatycznej odpowiedzi parametrów klinicznych na zastosowane parametry wentylacji mechanicznej,

  - powinien być przeznaczony do testów i szkoleń w zakresie terapii wentylacyjnej w opiece wentylacyjnej, intensywnej terapii, pulmonologii, anestezji i medycynie ratunkowej,

  - symulować dowolny stan układu oddechowego, z jakim można się spotkać, w połączeniu z dowolnym respiratorem, w dowolnym trybie wentylacji (w tym np. spontanicznie oddychającego pacjenta przy jednoczesnej wentylacji),

  - zapewniać prowadzenie scenariuszy współpracy pacjent/respirator oraz zaburzeń przy odłączaniu i podłączaniu pacjenta od i do respiratora,

  - umożliwiać odtworzenie wielu stanów klinicznych pacjenta, w tym zdrowy pacjent, chory pacjent (astma oskrzelowa, ostra niewydolność oddechowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc i inne) z jednoczesną możliwością zmiany parametrów z jednoczesną archiwizacją stanów klinicznych.

- Dostawa obejmuje:

- dostarczenie przez Wykonawcę przedmiotu na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej,

- przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy,

- protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej

Al. prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

- Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

- 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

- 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

- Informacja o ofertach częściowych:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1.1.) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.utp.edu.pl/artykuly/166/zamowienia-publiczne-utp

III.1.2.) Termin składania ofert: 14.12.2020 r., na adres e-mail: respirator@utp.edu.pl

III.1.3.) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.1.4.) Data ogłoszenia: 07.12.2020r

III.1.5.) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie do czasu podpisania umowy, bez podania przyczyny